Manual RIE para grabado de Si (SF6) sobre vidrio

| - Verificar vacío arriba, ventilación abajo, Potencia y gases en off |  |
| --- | --- |
| - Encender chiller y vacío |  |
| - Abrir vacío (llave naranja) - Encender RIE (Botón trasero) - Verificar que la presión sea menor a 100mTorr |  |
| - Abrir Ar. Tanque grande azul: - Llave - Regulador (pequeño y negro) - Válvula roja |  |
| - Baja vacío y sube ventilación |  |
| - Cargar muestras: - Abrir válvula negra - Abrir la cámara - Cerrar inmediatamente válvula negra - Poner muestras - Cerrar cámara |  |
| - Abrir vacío y cierra ventilación |  |
| - Abrir válvula negra pintada de blanco |  |
| - Abrir llave y cerrar inmediatamente llave de SF6 - Abrir y dejar abierta válvula de SF6 |  |
| - Encender multi-toma del chiller |  |
| - Verificar que se bombee agua |  |
| - Encender y abrir gas 1 (dice CF4) hasta la presión necesaria - Encender potencia del plasma, correr el tiempo y regular potencia hasta la necesaria - Cuando termina el grabado - Apagar potencia - Apagar gas 1 + cerrar gas 1 |  |
| - Apagar multi-toma del chiller |  |
| - Baja vacío y sube ventilación |  |
| - Sacar muestras: - Abrir válvula negra - Abrir la cámara - Cerrar inmediatamente válvula negra - Retirar muestras - Cerrar cámara |  |
| - Abrir vacío y cierra ventilación - Hacer purga del SF6 restante en las tuberías: - Encender gas 1 - Abrir todo el gas 1 - Esperar que la presión llegue a 100mTorr - Apagar gas 1 + cerrar gas1 |  |
| - Cerrar válvula negra pintada de blanco |  |
| - Cerrar válvula negra tanque SF6 - Cerrar Ar: Llave + regulador (pequeño y negro) + válvula roja |  |
| - Cerrar vacío (llave naranja) - Apagar RIE (Botón grande rojo) - Apagar chiller y vacío - Anotarse en la bitácora |  |