Poner fuente corriente I

Config

Medidor de voltaje

4 wire

Edit dos veces para el compliance de voltaje: Se recomienda un 1V

Edit: Configurar corriente con numeros o rango->Cambia el orden de magnitud